**附件：深圳外国语学校高中园2025年隔油池清理服务项目（SWGZY2025003）需求计划**

**带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足本次招标项目要求作投标无效处理。**

**一、★服务清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 服务内容 | 最高单价（元） |
| 1 | 隔油池吸污(吸污车) | 1 | 车 | 5立方米/车；强力吸污以清理隔油池；按相关法律规定对废弃物进行回收、处置；对回收后周围环境进行清理。 | 800.00 |
| 2 | 隔油池检修及复原 | 1 | 次 | 检查隔油池的运行状况，发现可能存在的故障，对需要维修或更换的设备进行处理；保证周边卫生清洁。 | 300.00 |
| 3 | 人工清理隔油池 | 1 | 次 | 如有吸污车清洁不到的地点，需派专业人员清洁隔油池；按相关法律规定对废弃物进行回收、处置；对回收后周围环境进行清理。 | 400.00 |

**二、开标一览表**

**开标一览表**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投标折扣率 | 备注 |
| 深圳外国语学校高中园2025年隔油池清理服务项目 |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字）

年 月 日

注：1、本项目以投标折扣率作为报价方式，供应商以《深圳外国语学校高中园2025年隔油池清理服务项目（SWGZY2025003）需求计划》（附件2）中的最高单价作为基准价，报投标折扣率，各项服务投标折扣率须一致，且所报折扣率在此范围内：0＜投标折扣率≤1，采用小数报价，最多保留两位小数，如：0.95。本项目不涉及具体投标金额（无须供应商在响应文件中填报具体投标金额），投标人只需在《开标一览表》（附件2）中填报唯一的折扣率。投标人应根据企业成本填报“折扣率”，应包括服务成本、法定税费和企业的利润，但不得以低于其成本的报价投标。

2、此表应经法定代表人或其授权委托人签名，并加盖公章。